西华大学2013腾空宿舍小型维修及彭州校区宿舍维修工程招标公告
       西华大学决定实施西华大学2013腾空宿舍小型维修及彭州校区宿舍维修工程。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择施工单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。
　　一、项目名称：西华大学2013腾空宿舍小型维修及彭州校区宿舍维修工程。
　　二、资质要求及核验
　 　建筑装饰装修资质的施工企业。
　　三、招标文件的领取
　　意向投标人请直接在西华大学校园网“通知公告”栏下载。

四、递交标书时间： 2013年6月 14日上午8:00——9:00
    联系人：陈老师    联系电话：028-87720091

- 西华大学2013腾空宿舍小型维修及彭州校区宿舍维修工程

- 招

标

文

件

- 招标单位：西华大学

电    话：87720091

传    真：87720091

2013年6月5日

西华大学决定实施西华大学2013腾空宿舍小型维修及彭州校区宿舍维修工程。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择施工单位，欢迎讲诚信、有实力、具有建筑装饰装修资质的施工企业符合条件的单位参与该工程竞标。
　　一、工程名称
    西华大学2013腾空宿舍小型维修及彭州校区宿舍维修工程

二、资质要求：

建筑装饰装修资质施工企业（校内总公司不受此限）。

三、标段划分、工程内容及要求

（一）计划维修寝室数量

| 校区 | A级 | B、C级 | 共计（间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本部 | 1235 | 480 | 1715 |
| 彭州 | 265 | 0 | 265 |
| 合计 | 1500 | 480 | 1980 |

（二）主要工程内容

内容详见招标文件报价格式表（注意：附件EXCEL表中共有四张表：粉刷、油漆、家具及水电、土木）。

（三）工程要求

1、具体施工现场以实际现场为准；

2、要求油漆或粉刷涂层及腻子面层，平整光滑、颜色均匀、不起壳、不脱灰、无流坠，整体协调一致，其他要求见报价格式表。

3．施工单位完工后应清洁现场，地面和家具等表面无施工产生的粉刷污迹，建筑垃圾等及时运至甲方指定地点。

四、承包方式：包工包料，包质量、包工期、包安全、包施工。

五、质量和验收：符合国家最新现行施工和验收规范。

六、材料：采用国标品牌合格产品，乳胶漆采用立邦环保工程漆，三峡油漆。施工前施工单位提供材质报告合格证书交校方检验合格后方能使用，否则视为采用了不合格材料。

七、工期：

日历工期20天，计划2013年7月20日——8月10日，正式开工时间校方通知。

八、方案及报价

项目招标控制总价为49万元,项目总价超过招标控制价视为废标处理。

注意：请按附表格式填报，单价包干，单价中已包含施工费、安全费、措施费、利润、税金等所有费用，不再产生任何费用。结算时按实际工程量结算，单价按中标包干单价，不因任何因素调整。

特别提示：如投标方认为校方提供的方案不符合有关规范，请在投标书中说明，提供建议方案并参考下表格式报价。

七、现场管理机构、施工组织设计

1、在投标书中明确派驻的项目管理人员及设施设备，施工时按投标书的要求派驻。

2、施工组织设计：投标书中提供实际可行的施工组织设计，要求应包含但不限于以下内容：

（1）工程施工的技术方案；

（2）工程的管理机构、人员及设施设备；

（3）施工现场平面布置图，实际可行的打围位置；

（4）工期安排和进度控制；

（5）安全管理及安全措施；

（6）周围环境保护措施及突发事件处理预案。

3、现场管理：

（1）承包人应遵守学校的规章制度，和校方签定《工程安全承诺协议》，持证上岗，爱护学校的公物和卫生。承包人施工期间和完工后应及时清洁现场，余土和建筑垃圾由承包人转运至校内发包人指定区域。

（2）按照安全施工规范和校方要求设置安全警示标志，必须按照有关规定采取安全措施。

八、业绩、信誉和承诺：

1、业绩：应有2011年1月1日以来最少2个类似工程业绩，且不得低于30000㎡类似粉刷维修改造工程业绩，应提供业绩合同复印件。

2、信誉：投标人可提供有关信誉证明资料。

3、承诺：投标人应对工程安全、进度、民工工资支付进行书面承诺。

（1）质量：符合国家最新现行施工和验收规范；

（2）安全：无安全事故。承包人必须对该项目的安全负责。承包人应遵守学校有关规定，保障人身、财产及防火安全，做到安全文明施工，因本工程发生的任何安全责任事故概由承包人承担责任并负责全额赔偿，与发包人无关。

（3）工期：在发包人规定的工期内完工。

（4）保修期和后续服务：质量保修期2年，自校方验收合格之日为准。保修期内施工单位免费保修，12小时之内响应并到场保修。

（5）民工工资支付：

承包人承诺及时足额支付民工报酬，因民工发生的劳务纠纷概由承包人承担，如发生民工到校方寻衅滋事，取消该承包人三年在校投标资格。

九、严禁转包和违法分包。该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。中标人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

十、付款方式：

转账支付，不支付预付款。工程竣工验收合格支付合同价的80%，经审计后支付至应付结算价款的95%，留5%作为质量保证金。保修期满两年无质量问题全额无息退还质保金。

十一、违约处理及处理方式：

1、违约处理：违反合同条款视为违约，施工方违约，赔偿相应损失的同时支付违约金，同时保留追究相关法律责任。任何一方违约，违约方支付守约方合同总价2%的违约金。

2、双方如发生纠纷，先行协商解决，协商不成，提请工程所在地的仲裁机构仲裁。

十二、竣工资料要求：提供施工前、施工中、施工后的影像数码资料至少各十张作为依据和有关材料材质报告作为竣工资料。

十三、招标文件的领取和投标文件的递交：

- 意向投标人请直接在西华大学校园网“通知公告”栏下载；

- 现场踏勘时间:投标人自行到现场查看（本部联系电话：87720030，柯老师；彭州校区联系肖老师：83714751），施工现场以实际情况为准。

- 投标文件密封要求：投标文件一份需密封后加盖投标单位红章和法定代表人印章，同时注明投标工程名称、联系人及联系方式。

- 投标人凭以下材料递交投标文件

（1）验装饰装修施工资质证书原件；

（2）验企业法人营业执照副本原件；

（3）收有效的法定代表人证明书或其授权委托人委托书原件、授权委托人身份证原件；

（4）验企业的安全生产许可证副本原件；

时间： 2013年6月 14日上午8:00——9:00

地点：西华大学后勤管理处综合科。

以上一项材料无效或缺失均不收取投标文件，提前和超过时间概不接收投标文件。

- 联系电话：87720091            联系人：陈华  老师

十四、评标与定标办法

开评标时不邀请投标人参加。由学校组成评标小组，对投标人资质、信誉、财务状况、业绩、安全、质量、工期、报价、承诺、施工组织设计等进行综合评定。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

十五、有下列情况之一者视为废标。

1. 未在规定的时间送达投标文件。
    2. 未对招标文件做出实质性响应。
    3. 未按规定对投标文件进行密封并在封口处加盖印章。
    4. 提供虚假投标材料。
    5. 未按招标文件要求编写投标文件。

6、中标通知书发出三天仍未响应与招标人签订合同者。

7. 违反招投标有关规定的其他行为。

本招标书所列条款是投标人拟定投标文件的一种依据，未中标签订合同之前不具法律效力。

附件：

- 西华大学2013年毕业生腾空学生公寓维修工程投标报价格式表

西华大学综合项目招标工作组
　　　　　　　　　　　　　　        　  2013 年6月5日